# 工程质量安全限期整改通知书

文书编号：RN-2026-095；签发日期：2026-06-04。

项目编号：PRJ-B24；工程名称：北辰仓储园冷链库消防改造。

建设单位：北辰供应链管理有限公司；施工单位：衡远机电安装有限公司。

工程地址：北辰大道205号；立项号：SG-2026-116。

检查事项：冷链库东侧疏散门闭门器缺失，防火门不能自行关闭。

处理意见：于2026-06-09前补装闭门器并完成启闭测试。

处罚决定：本事项不予罚款。

整改完成后应提交整改照片、监理复核记录并申请监督站复查。

签发人：邢珂；出具机关：澄江市建设工程质量安全监督站。

送达对象：衡远机电安装有限公司项目部。