# 海川设备 P26专项换修通知

2026年10月27日  待审核发送

收件渠道：海川设备（D02）  服务接口：周宁
主题：P26专项换修安排及本渠道设备清单

周宁您好：依据QN-261014及QN-261023，我们整理了本渠道当前需跟进的11台设备，其中确认受影响11台、身份待核实0台。对应设备和动作列于下一页，请据此组织核实及联系。当前有证据已排除、已整改或已销毁的设备不在本轮换修行动清单中。

确认受影响的客户设备请暂停使用并预约免费检测与控制板更换；渠道库存应隔离停售。在途设备请优先联系拦截，未能拦截的请通知收货人到货后隔离。去向尚不清楚的，请追查实际持有方；身份待核实的先暂停使用或流转，安排授权人员补铭牌、控制板号和现场记录。

请于10月28日17:00前确认收悉及设备实际位置；10月30日17:00前回报当前序列号、已采取动作、证据和未完成原因。10月30日是进展反馈节点，维修预约时间另行协调。更换后须完成要求的安装后验证，拆出的适用范围控制板继续封存退回，不得复用。

本专项承担免费检测、控制板更换及指定物流往返运费。其他费用诉求请提交个案审核。客户服务邮箱为support@yunzhan.example，工单入口为service.yunzhan.example/repair。

本渠道清单使用客户代号，由贵方在自有系统查询联系人。请勿向其他渠道转发。云栈设备渠道服务部

# 海川设备 设备行动清单

清单版本 CH-1027-D02  交接时点 2026年10月26日18:00
仅供海川设备使用  设备11台  其中待核实0台

| 设备UID及当前序列号 | 客户或位置 | 状态 | 本轮动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| U1080 YZ26-001080 | C1080 | 受影响 | 暂停使用，预约换板 |
| U1101 YZ26-001101 | C1101 | 受影响 | 暂停使用，预约换板 |
| U1138 YZ26-001138 | C1138 | 受影响 | 暂停使用，预约换板 |
| U1222 YZ26-001222 | C1222 | 受影响 | 暂停使用，预约换板 |
| U1274 YZ26-001274 | C1274 | 受影响 | 暂停使用，预约换板 |
| U1292 YZ26-001292 | 渠道库存 | 受影响 | 隔离停售，预约换板 |
| U1303 YZ26-001303 | 渠道库存 | 受影响 | 隔离停售，预约换板 |
| U1348 YZ26-001348 | C1348 | 受影响 | 暂停使用，预约换板 |
| U1397 YZ26-001397 | C1397 | 受影响 | 暂停使用，预约换板 |
| U1420 YZ26-001420 | C1420 | 受影响 | 暂停使用，预约换板 |
| U1463 YZ26-001463 | C1463 | 受影响 | 暂停使用，预约换板 |

拆出控制板退回跟踪：B01244（原设备U1244）；B01381（原设备U1381）。以上板件在SV01封存，协调退回，不得复用。

回报时逐台填写实际位置、已采取动作及凭证；无法完成的写明原因与下一次反馈安排。客户联系信息由本渠道系统查询。