# 整改复查意见书

文书编号：RO-2026-054；复查及签发日期：2026-06-10。

项目编号：PRJ-B24；关联整改通知书：RN-2026-095。

现场闭门器已补装，启闭测试正常，监理复核记录及整改照片齐全。

复查结论：合格，可转入闭环归档。

原通知书其他处理事项维持。

复查人员：邢珂、戴宁；签发人：邢珂；出具机关：澄江市建设工程质量安全监督站。