# 复查意见补充页

文书编号：RO-2026-053；复查及签发日期：2026-06-12。

项目编号：PRJ-C31；关联整改通知书：RN-2026-091。

工程名称：星桥学校综合楼加固项目；工程地址：星桥路16号。

本页补记本次现场复查的分项结论：第4跨、第5跨连墙件数量和扣件复紧均符合要求，复查合格；第6跨连墙件数量已补齐，但仍有扣件未按方案复紧，该分项复查不合格。

处理意见：继续完成第6跨扣件复紧，补充复核记录后重新申请该分项复查。原通知书其他处理事项不变。

复查人员：罗绮、顾川；签发人：罗绮；签发日期：2026-06-12。

出具机关：澄江市建设工程质量安全监督站。