# 整改复查意见书

文书编号：RO-2026-052；复查及签发日期：2026-06-13。

项目编号：PRJ-B24；工程名称：北辰仓储园冷链库消防改造。

关联整改通知书：RN-2026-083。

施工单位补交的试压记录缺少第三方检测机构盖章，抽查段A-2的压力保持时间未达到方案要求。

复查结论：不合格。须补交符合要求的第三方试压报告并重新申请复查。

本次复查未调整该事项已生效的其他处理决定。

复查人员：邢珂、戴宁；签发人：邢珂；出具机关：澄江市建设工程质量安全监督站。